## LOT1 RENOVATION WC
VDS 143-145
CSC n° [25.36] - VDS 143-145
METRE ESTIMATIF
Lot | N. index | Grp | Désignation | Nb | Long | Larg | Haut | Epaisseur | Total | NM | Qté | U | PU | Total/étage | Nombre d'étage | Total poste | NDLR
| LOT 1 |  | RÉNOVATION DES GAINES HYDRAULIQUES Val des Seigneurs 143 & 145
| 0.1 |  | Forfait installation chantier 5% Est. (stationnement et bennes) | [6 empty] | QF | 1 | FFT |  |  |  | 20000
| 0.10.0 |  | Imprévus hydrauliques | [12 empty] | 0
| 0.10.01 |  | Vanne de sectionnement jusqu’à 2" | [6 empty] | QP | 6 | pce |  |  |  | 0
| 0.10.02 |  | Reprise canalisation en sous œuvre | [6 empty] | QP | 15 | ml |  |  |  | 0
| 0.10.03 |  | Chambre de visite | [6 empty] | QP | 1 | fft | 0 |  |  | 0 | Poste supprimé
| 0.10.04 |  | Remplacement robinet schell WC | [6 empty] | QP | 15 | pce |  |  |  | 0
| 0.2 |  | Planning | [9 empty] | PM
| 0.3 |  | Etats des lieux | [9 empty] | PM
| 0.4 |  | Cables et canalisations | [9 empty] | PM
| 0.5 |  | Raccordement provisoire et définitifs | [9 empty] | PM
| 0.6 |  | Gestion des déchets | [9 empty] | PM
| 0.7 |  | Nettoyage de chantier | [9 empty] | PM
| 0.8 |  | Echafaudages | [9 empty] | PM
| 0.9 |  | Assurance tous risques chantier + Décénnale | [9 empty] | PM
| 0.1 |  | Protections provisoire des locaux | [9 empty] | PM
| 0.11 |  | Installation de chantier par lot | [9 empty] | PM
| 0.110.01 |  | Forfait installation de chantier spécifique | [12 empty] | 0
| 0.110.01 |  | Démolition intérieures | [6 empty] | QF | 1 | FFT |  |  |  | 0
| 0.110.02 |  | WC de chantier | [9 empty] | PM |  |  | PM
| 0.110.03 |  | Fermeture de l’accès aux étages | [9 empty] | PM |  |  | PM
| 0.110.04 |  | Protection des 4 ascenseurs | [6 empty] | QF | 1 | FFT |  |  |  | 0
| 0.110.05 |  | Protection des sols | [6 empty] | QF | 281.6 | m² |  |  |  | 0
| 0.110.06 |  | Extincteur de chantier | [9 empty] | PM |  |  | PM
| 0.110.07 |  | Travaux de toiture | [9 empty] | PM |  |  | PM
|  |  | Chapitre 00 - Installation de chantier | Sous-Total | [10 empty] | 20000
| 21 |  | Démolitions intérieures
| 21.1 |  | Démolition maçonneries légères
| 21.10a |  | Démolition maçonneries légères Andorre | [13 empty] | Démolition avec évacuations comprises
Inclus découpes carrelages / Panneautage RF / Protection chute
|  |  | tc.A1 - WC | 2 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 2.6832 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.A2 - WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.A3 - WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.A4 - WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
| 21.10a |  | Démolition maçonneries légères Monaco | [13 empty] | Démolition avec évacuations comprises
Inclus découpes carrelages / Panneautage RF / Protection chute
|  |  | tc.M1 - WC | 2 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 2.6832 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.M2 WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.M3- WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.M4 - WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
| 21.10a |  | Démolition maçonneries légères Andorre | [13 empty] | Démolition avec évacuations comprises
Inclus découpes carrelages / Panneautage RF / Protection chute
|  |  | tc.A1 - EU | 2 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 2.6832 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.A2 - EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.A3 - EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.A4 - EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
| 21.10a |  | Démolition maçonneries légères Monaco | [13 empty] | Démolition avec évacuations comprises
Inclus découpes carrelages / Panneautage RF / Protection chute
|  |  | tc.M1 - EU | 2 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 2.6832 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.M2 EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.M3- EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
|  |  | tc.M4 - EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0 | Comprent la mise en sécurité RF permanente
| 21.4 |  | Dépose et évacuation des panneautage/finitions particulières
| 21.41 |  | Dépose et stockage Finition spéciales. Incl Repose | [13 empty] | Dépose numérotation et stockage des équipements à conserver
| 21.41b |  | Depose et Repose équipements fixe (lave main, support, brosses) | [9 empty] | PM |  |  | PM
| 21.5 |  | Dépose et évacuations des faïences murales
| 21.50a |  | Commentaires | [9 empty] | PM |  |  |  | Méthodologie de démolition
| 21.9 |  | Dépose des plinthes
| 21.90a |  | Commentaires | [9 empty] | PM |  |  |  | Toutes les plinthes sont à conserver placées
| 21.1 |  | Dépose particulière
| 21.102 |  | Dépose des fermetures non maçonnées
| 21.102.01 |  | Faux plafond extérieur, sous passage | [5 empty] | 7.86 | QF | 7.86 | m² |  |  |  | 0
|  |  | Chapitre 21 - Démolitions intérieures | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 41 |  | Techniques spéciales - Démontage
| 41.02 |  | Démontage des conduites hydrauliques | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | Démontage et évacuation
| 41.02.01 |  | Vidange des circuits hauts EF ECS par colonne | 8 | [5 empty] | QF | 8 | fft |  | 0
| 41.02.02 |  | Mise en sécurité des réseaux et équipements et organes de circulation | 6 | [5 empty] | QF | 6 | fft |  | 0
| 41.02.03 |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau froide en acier tc.A1 |  | 24.47 |  |  | 1,5" |  | QF | 24.47 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau froide en acier tc.A2 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau froide en acier tc.A3 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau froide en acier tc.A4 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau froide en acier tc.M1 |  | 24.47 |  |  | 1,5" |  | QF | 24.47 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau froide en acier tc.M2 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau froide en acier tc.M3 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau froide en acier tc.M4 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
| 41.02.04 |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau chaude sanitaire tc.A1 |  | 45.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 45.6 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau chaude sanitaire tc.A2 |  | 41.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 41.7 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau chaude sanitaire tc.A3 |  | 41.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 41.7 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau chaude sanitaire tc.A4 |  | 41.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 41.7 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau chaude sanitaire tc.M1 |  | 45.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 45.6 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau chaude sanitaire tc.M2 |  | 41.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 41.7 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau chaude sanitaire tc.M3 |  | 41.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 41.7 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation des conduites d'eau chaude sanitaire tc.M4 |  | 41.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 41.7 | ml |  | 0
| 41.02.05 |  | Dépose et évacuation conduites d80/86 Eaux fécales tc.A1 |  | 30.38 |  |  | Ø 86 |  | QF | 30.38 | ml |  | 0 |  |  | Jusqu'au sous-sol, y compris ventilation en toiture
|  |  | Dépose et évacuation conduites d80/86 Eaux fécales tc.A2 |  | 26.48 |  |  | Ø 86 |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d80/86 Eaux fécales tc.A3 |  | 26.48 |  |  | Ø 86 |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d80/86 Eaux fécales tc.A4 |  | 26.48 |  |  | Ø 86 |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d80/86 Eaux fécales tc.M1 |  | 30.38 |  |  | Ø 86 |  | QF | 30.38 | ml |  | 0 |  |  | Jusqu'au sous-sol, y compris ventilation en toiture
|  |  | Dépose et évacuation conduites d80/86 Eaux fécales tc.M2 |  | 26.48 |  |  | Ø 86 |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d80/86 Eaux fécales tc.M3 |  | 26.48 |  |  | Ø 86 |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d80/86 Eaux fécales tc.M4 |  | 26.48 |  |  | Ø 86 |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
| 41.03 |  | Démontage des conduites hydrauliques eau usées | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | Démontage et évacuation
| 41.03.05 |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées tc.A1 |  | 28.5 |  |  |  |  | QF | 28.5 | ml |  | 0 |  |  | Jusqu'au sous-sol, y compris ventilation en toiture
|  |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées tc.A2 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées tc.A3 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées tc.A4 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
| 41.03.05 |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées tc.M1 |  | 28.5 |  |  |  |  | QF | 28.5 | ml |  | 0 |  |  | Jusqu'au sous-sol, y compris ventilation en toiture
|  |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées tc.M2 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées tc.M3 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
|  |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées tc.M4 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
| 41.03.06 |  | Dépose et évacuation conduites d50 Eaux usées BE |  | 11.6 |  |  |  |  | QF | 11.6 | ml |  | 0 |  |  | Jusqu'au sous-sol, y compris ventilation en toiture
|  |  | Chapitre 41 - Techniques spéciales - Démontage | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 43 |  | Nouvelles évacuations communes
| 43.1 |  | Evacuations d'eau fécales PP-MD TC | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | Inclus ventilation
| 43.15a |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté tc.A1 |  | 30.38 |  |  |  |  | QF | 30.38 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté tc.A2 |  | 26.48 |  |  |  |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté tc.A3 |  | 26.48 |  |  |  |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté tc.A4 |  | 26.48 |  |  |  |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté tc.M1 |  | 30.38 |  |  |  |  | QF | 30.38 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté tc.M2 |  | 26.48 |  |  |  |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté tc.M3 |  | 26.48 |  |  |  |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté tc.M4 |  | 26.48 |  |  |  |  | QF | 26.48 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau fécale - coté BE |  | 11.6 |  |  |  |  | QF | 11.6 | ml |  | 0
| 43.18 |  | Manchon Rf sur terminaison de colonne |  | 12 |  |  |  |  | QF | 8 | pce |  | 0
| 43.2 |  | Evacuations d'eau usées PP-MD TC | [10 empty] | 0 | 1 | 0
| 43.21a |  | Nouvelles chutes d'eau usée - coté tc.A1 |  | 28.5 |  |  |  |  | QF | 28.5 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau usée - coté tc.A2 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau usée - coté tc.A3 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau usée - coté tc.A4 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
| 43.21a |  | Nouvelles chutes d'eau usée - coté tc.M1 |  | 28.5 |  |  |  |  | QF | 28.5 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau usée - coté tc.M2 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau usée - coté tc.M3 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles chutes d'eau usée - coté tc.M4 |  | 26 |  |  |  |  | QF | 26 | ml |  | 0
| 43.22 |  | Adaptation du réseau en sous-sol - raccord au CV |  | 8 |  |  |  |  | QF | 8 | fft |  | 0 |  |  | y compris ressérrages
| 43.28 |  | Manchon Rf sur terminaison de colonne |  | 16 |  |  |  |  | QF | 16 | pce |  | 0
| 43.3 |  | Adaptation bâtiment
| 43.31 |  | Ventilation eaux fécales | [9 empty] | PM |  |  | PM
| 43.32 |  | Ventilation eaux usées | [9 empty] | PM |  |  | PM
| 43.4 |  | Raccordements eaux fécales | [10 empty] | 0 | 1 | 0
| 43.41 |  | Raccordement des équipements WC sur Andorre | 40 | [5 empty] | QP | 40 | u |  | 0
| 43.42 |  | Raccordement des équipements WC sur Monaco | 44 | [5 empty] | QP | 44 | u |  | 0
| 43.5 |  | Evacuations d'eaux usées | [10 empty] | 0 | 1 | 0
| 43.51 |  | Raccordement des équipements sanitaires sur les nouvelles décharges (piquages) | [6 empty] | QF | 57 | u |  | 0 |  |  | 138 équipements au total
|  |  | Chapitre 43 - Nouvelles évacuations communes | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 44 |  | Nouvelles colonnes d'alimentation en eau sanitaire
| 44.1 |  | Colonne Eau Froide | [10 empty] | 0 | 1 | 0
| 44.11a |  | Nouvelles tuyauterie d'eau froide Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.A1 |  | 20.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.7 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie d'eau froide Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.A2 |  | 20.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.7 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie d'eau froide Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.A3 |  | 20.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.7 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie d'eau froide Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.A4 |  | 20.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.7 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie d'eau froide Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.M1 |  | 20.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.7 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie d'eau froide Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.M2 |  | 20.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.7 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie d'eau froide Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.M3 |  | 20.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.7 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie d'eau froide Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.M4 |  | 20.7 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.7 | ml |  | 0
| 44.12 |  | Calorifuges de canalisation eau froide sanitaire |  | 165.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 165.6 | ml |  | 0 |  | 0 | OPTION
| 44.13 |  | Raccordement sur section existante par soudure, ou sertissage | [6 empty] | QF | 8 | fft |  | 0
| 44.14 |  | Raccordement sur réseau d'eau froide en appartement et intégration compteur de passage | 84 | [5 empty] | QF | 84 | u |  | 0
| 44.2 |  | Boucles Eau Chaude Sanitaire (ECS) | [10 empty] | 0 | 1 | 0
| 44.21a |  | Nouvelles tuyauterie ECS Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.A1 |  | 24.47 |  |  | 1,5" |  | QF | 24.47 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie ECS Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.A2 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie ECS Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.A3 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie ECS Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.A4 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie ECS Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.M1 |  | 24.47 |  |  | 1,5" |  | QF | 24.47 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie ECS Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.M2 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie ECS Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.M3 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
|  |  | Nouvelles tuyauterie ECS Ø 50 en gaine Depuis sous-sol tc.M4 |  | 20.6 |  |  | 1,5" |  | QF | 20.6 | ml |  | 0
| 44.22a |  | Boucle ECS en colonne Ø 20 |  | 172.54 |  |  | 3/4" |  | QF | 172.54 | ml |  | 0
| 44.23a |  | Calorifuges ECS Ø 50 |  | 172.54 |  |  | 25mm |  | QF | 172.54 | ml |  | 0
| 44.23b |  | Calorifuges ECS Ø 20 |  | 172.54 |  |  | 19mm |  | QF | 172.54 | ml |  | 0
| 44.24 |  | Raccordement sur section existante par soudure, ou sertissage | [6 empty] | QF | 16 | fft |  | 0
| 44.25 |  | Raccordement sur réseau d'eau chaude en appartement et intégration compteur de passage | [6 empty] | QF | 84 | u |  | 0 |  |  | y compris carrotages
|  |  | Chapitre 44 - Nouvelles colonnes d'alimentation en eau sanitaire | Sous-Total | [9 empty] | Hors option | 0
| 51 |  | Travaux de maçonnerie intérieur
| 51.3 |  | Fermeture des anciennes trémies | [12 empty] | 0
| 51.31 |  | Maconnerie Ytong légères Andorre | [13 empty] | Enduit ciment, pret à peindre ou à carreler
|  |  | tc.A1 - WC | 2 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 2.6832 | m² |  | 0 | 7 | 0
|  |  | tc.A2 - WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tc.A3 - WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tc.A4 - WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
| 51.31 |  | Maconnerie Ytong légères Monaco | [13 empty] | Enduit ciment, pret à peindre ou à carreler
|  |  | tc.M1 - WC | 2 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 2.6832 | m² |  | 0 | 7 | 0
|  |  | tc.M2 WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tc.M3- WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tc.M4 - WC | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
| 51.31 |  | Maconnerie Ytong légères Andorre | [13 empty] | Enduit ciment, pret à peindre ou à carreler
|  |  | tc.A1 - EU | 1 | 0.3 | 0.09 | 2.58 |  | 0.774 | QF | 0.774 | m² |  | 0 | 7 | 0
|  |  | tc.A2 - EU 1 | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tc.A2 - EU 2 | 1 | 0.2 | 0.09 | 2.58 |  | 0.516 | QF | 0.516 | m² |  | 0 | 7.5 | 0
|  |  | tc.A3 - EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tc.A4 - EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
| 51.31 |  | Maconnerie Ytong légères Monaco | [13 empty] | Enduit ciment, pret à peindre ou à carreler
|  |  | tc.M1 - EU | 1 | 0.3 | 0.09 | 2.58 |  | 0.774 | QF | 0.774 | m² |  | 0 | 7 | 0
|  |  | tc.M2 EU 1 | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tc.A2 - EU 2 | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 7.5 | 0
|  |  | tc.M3- EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
|  |  | tc.M4 - EU | 1 | 0.52 | 0.09 | 2.58 |  | 1.3416 | QF | 1.3416 | m² |  | 0 | 8 | 0
| 51.32 |  | Rénovation des shunts de ventilation
| 51.32 |  | ressérrage et fermeture des percement inappropriés Boisseaux attenants (tc.A) |  | Estimatif |  |  |  |  | QF | 4 | gaine |  | 0 | 1 | 0
|  |  | ressérrage et fermeture des percement inappropriés Boisseaux attenants (tc.M) |  | Estimatif |  |  |  |  | QF | 4 | gaine |  | 0 | 1 | 0
| 51.60 |  | Equipements de gaine technique
| 51.61 |  | Trappes de visites RF |  | Estimatif |  |  |  |  | QF | 14 | gaine |  | 0 | 1 | 0
|  |  | Chapitre 51 - Travaux de maçonnerie intérieur | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 75 |  | Finitions murales
| 75.7 |  | Enduisage des parois
|  |  | Enduisage des parois en milieu humide Andorre | [6 empty] | QF | 75.104 | m² |  | 0 | 1 | 0 | Prets à carreler
|  |  | Enduisage des parois WC Andorre | [6 empty] | QF | 75.104 | m² |  | 0 | 1 | 0 | Prets à carreler
|  |  | Enduisage des parois en milieu humide Monaco | [6 empty] | QF | 36.3264 | m² |  | 0 | 1 | 0 | Prets à carreler
|  |  | Enduisage des parois WC Monaco | [6 empty] | QF | 42.9312 | m² |  | 0 | 1 | 0 | Prets à carreler
|  |  | Enduisage des parois tc.x1 sec | [6 empty] | QF | 10.836 | m² |  | 0 | 1 | 0 | Prêt à peindre
| 75.9 |  | Faux plafond extérieur
| 75.91 |  | Aquaroc faux-plafond peint extérieur | [6 empty] | QF | 7.86 | m² |  | 0 | 1 | 0
| 75.92 |  | Ressérrage mortier des traversées de trémies | [6 empty] | QF | 16 | pce |  | 0 | 1 | 0
|  |  | Chapitre 75 - Finition murales | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 81 |  | Travaux de réparation
| 81.1 |  | Curage hydraulique en sous-sol
| 81.11 |  | Curage, matériel et Main d'œuvre | [5 empty] | 14.5 | QF | 14.5 | h |  | 0 |  | 0
|  |  | Chapitre 81 - Travaux de réparation | Sous-Total | [10 empty] | 0
RÉNOVATION DES GAINES HYDRAULIQUES INTERIEURES
| LOT 1 |  | Chapitre 00 - Installation de chantier | Sous-Total | [10 empty] | 20000
|  |  | 0.10.0 Imprévus hydrauliques | Imprévus | [8 empty] | 0
|  |  | Chapitre 21 - Démolitions intérieures | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 41 - Techniques spéciales - Démontage | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 43 - Nouvelles évacuations communes | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 44 - Nouvelles colonnes d'alimentation en eau sanitaire | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 51 - Travaux de maçonnerie intérieur | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 75 - Finition murales | Sous-Total | [11 empty] | 0
|  |  | Chapitre 81 - Travaux de réparation | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Option : 44.12 Calorifuges eau froide | OPTION | [8 empty] | 0
|  |  | Sous-Total | Sous-Total | [10 empty] | 20000
|  |  |  | TVA 6% | [10 empty] | 1200
|  |  |  | Grand TOTAL TVA | [10 empty] | 21200
| LOT 4a |  | RÉNOVATION DES GAINES EN FACADE AVANT SOUS-SOL et Rez
| 21 |  | Démolitions intérieures
| 21.1 |  | Démolition maçonneries légères | [12 empty] | 0
| 21.10b |  | Démolition maçonneries parement Monaco | [13 empty] | Démolition avec évacuations comprises
|  |  | tc.M5 | 1 | 0.52 | 0.09 | 0.7 |  | 0.364 | QF | 0.364 | m² |  | 0 | 2 | 0 | Recuperation et stockage brique de boom
|  |  | tc.M6 | 1 | 0.52 | 0.09 | 0.7 |  | 0.364 | QF | 0.364 | m² |  | 0 | 2 | 0 | Recuperation et stockage brique de boom
|  |  | tc.M7 | 1 | 0.52 | 0.09 | 0.7 |  | 0.364 | QF | 0.364 | m² |  | 0 | 2 | 0 | Recuperation et stockage brique de boom
| 21.10b |  | Démolition maçonneries parement Andorre | [13 empty] | Démolition avec évacuations comprises
|  |  | tc.A5 | 1 | 0.52 | 0.09 | 0.7 |  | 0.364 | QF | 0.364 | m² |  | 0 | 2 | 0 | Recuperation et stockage brique de boom
|  |  | tc.A6 | 1 | 0.52 | 0.09 | 0.7 |  | 0.364 | QF | 0.364 | m² |  | 0 | 2 | 0 | Recuperation et stockage brique de boom
|  |  | tc.A7 | 1 | 0.52 | 0.09 | 0.7 |  | 0.364 | QF | 0.364 | m² |  | 0 | 2 | 0 | Recuperation et stockage brique de boom
| 21.10c |  | Démolition doublage int. Andorre | [13 empty] | Démolition avec évacuations comprises
|  |  | tc.M5 2 x 1m (Rez et SS) | 1 | 0.4 | 0.09 | 2 |  | 0.8 | QF | 0.8 | m² |  | 0 | 2 | 0 | (Rez et SS)
|  |  | tc.M6 | 1 | 0.4 | 0.09 | 2 |  | 0.8 | QF | 0.8 | m² |  | 0 | 2 | 0 | (Rez et SS)
|  |  | tc.M7 | 1 | 0.4 | 0.09 | 2 |  | 0.8 | QF | 0.8 | m² |  | 0 | 2 | 0 | (Rez et SS)
| 21.10c |  | Démolition doublage int. Monaco | [13 empty] | Démolition avec évacuations comprises
|  |  | tc.A5 | 1 | 0.4 | 0.09 | 2 |  | 0.8 | QF | 0.8 | m² |  | 0 | 2 | 0 | (Rez et SS)
|  |  | tc.A6 | 1 | 0.4 | 0.09 | 2 |  | 0.8 | QF | 0.8 | m² |  | 0 | 2 | 0 | (Rez et SS)
|  |  | tc.A7 | 1 | 0.4 | 0.09 | 2 |  | 0.8 | QF | 0.8 | m² |  | 0 | 2 | 0 | (Rez et SS)
|  |  | Chapitre 21 - Démolitions intérieures | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 41.03 |  | Démontage des conduites hydrauliques eau usées | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | Démontage et évacuation
| 41.03.05 |  | Dépose et évacuation conduites d50/75 Eaux usées Toutes tf.5 à tf.7 |  | 50.4 |  |  |  |  | QF | 49.8 | ml |  | 0 |  |  | Jusqu'au sous-sol, HORS ventilation en toiture
| 43.2 |  | Evacuations d'eau usées PP-MD T.01 et T.02 | [10 empty] | 0 | 1 | 0
| 43.21a |  | Nouvelles chutes d'eau usée - Toutes M5 à M7 |  | 50.4 |  |  |  |  | QF | 49.8 | ml |  | 0
| 43.22 |  | Adaptation du réseau en sous-sol - raccord au CV |  | 50.4 |  |  |  |  | QF | 6 | FFT |  | 0
| 43.5 |  | Evacuations d'eaux usées | [10 empty] | 0 | 1 | 0
| 43.51 |  | Raccordement des équipements sanitaires sur les nouvelles décharges | 0 | [5 empty] | QF | 6 | u |  | 0 |  |  | Poste à vérifier en Dossier d'éxéc
|  |  | Chapitre 43 - Nouvelles évacuations communes | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 51 |  | Travaux de maçonnerie
| 51.3 |  | Fermeture des anciennes trémies | [12 empty] | 0
| 51.33 |  | Maconnerie de parement de récupération
|  |  | Brique de Boom fermeture gaine ext. | [5 empty] | 2.18 | QF | 2.18 | m² |  | 0 | 1 | 0
| 51.31 |  | Maconnerie Ytong légères | [13 empty] | Enduit ciment, pret à peindre ou à carreler
|  |  | tf.5 à tf.7 - WC | [5 empty] | 4.8 | QF | 4.8 | m² |  | 0 | 1 | 0 | Prêt à peindre
|  |  | Chapitre 51 - Travaux de maçonnerie intérieur | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 75 |  | Finitions murales
| 75.7 |  | Enduisage des parois | [12 empty] | 0
|  |  | Enduisage des parois au rez | [6 empty] | QF | 4.8 | m² |  | 0 | 1 | 0 | Prets à carreler
|  |  | Chapitre 75 - Finition murales | Sous-Total | [10 empty] | 0
| 81 |  | Travaux de réparation
| 81.1 |  | Curage hydraulique en sous-sol
| 81.11 |  | Curage, matériel et Main d'œuvre | [5 empty] | 1 | PM | 0 | PM | 0 | 0 |  | PM
|  |  | Chapitre 81 - Travaux de réparation | Sous-Total | [10 empty] | 0
| LOT 4a |  | Chapitre 00 - Installation de chantier | Sous-Total | [10 empty] | PM
|  |  | Chapitre 21 - Démolitions intérieures | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 43 - Nouvelles évacuations communes | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 51 - Travaux de maçonnerie intérieur | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 75 - Finition murales | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Chapitre 81 - Travaux de réparation | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  | Sous-Total | Sous-Total | [10 empty] | 0
|  |  |  | TVA 6% | [10 empty] | 0
|  |  |  | Grand TOTAL TVA | [10 empty] | 0